# БЛАНК ЗАКАЗА

### теплообменного аппарата по данным технологического процесса

Название фирмы: Телефонный код города: Телефон: Факс: E-mail: Контактное лицо (ФИО): Адрес и название объекта:

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

| 1. Назначение ПТО (подчеркнуть): | охлаждение/нагрев воды, воздуха, масла, другое (указать) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Тип ПТО (подчеркнуть): | разборный / неразборный |  |  |
|  | Единицы измерения | Сторона 1* | Сторона 2* |
| 3. Тепловая нагрузка: |  |  |  |
| 4. Среда: |  |  |  |
| 5. Расход: |  |  |  |
| 6. Рабочее и минимальное** абсолютное давление на входе: |  |  |  |
| 7. Температура на входе: |  |  |  |
| 8. Температура на выходе: |  |  |  |
| 9. Допустимые потери напора в ПТО: |  |  |  |
| 10. Содержание частиц механических примесей и их максимальный размер: |  |  |  |
| 11. Максимальная рабочая температура: |  |  |  |
| 12. Минимальная рабочая температура: |  |  |  |
| 13. Максимальное рабочее давление: |  |  |  |

* для нестандартных однофазных сред необходимо дополнительно указать теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, теплопроводность, вязкость) при трех температурах; для нестандартных двухфазных сред теплофизические свойства указать в дополнительной анкете (высылается по запросу).

** абсолютное давление для пара и других газообразных сред.

АНКЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕСТАНДАРТНЫХ СРЕД

Название среды:

Молекулярный вес (только для двухфазной среды):

Давление критическое, бар (только для двухфазной среды):

Температура критическая, °C (только для двухфазной среды):

| Параметры | Единицы измерения | Температура, °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление пара (только для двухфазной среды) |  |  |  |  |
| Скрытая теплота парообразования (только для двухфазной среды) |  |  |  |  |
| Вязкость пара (динамическая) (при использовании пара) |  |  |  |  |
| Теплоемкость пара (при использовании пара) |  |  |  |  |
| Теплопроводность пара (при использовании пара) |  |  |  |  |
| Вязкость жидкости (динамическая) |  |  |  |  |
| Плотность жидкости |  |  |  |  |
| Теплоемкость жидкости |  |  |  |  |
| Теплопроводность жидкости |  |  |  |  |