_________________________________________________

109052, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.6а

ИНН 7707675931 КПП 770701001

тел: (495) 661-60-37, т.ф.(495) 956-62-31,

e-mail: info@eccentrik.ru, сайт www.eccentrik.ru

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на регулирующую, запорную и запорно-регулирующую арматуру |
| --- |
| Название предприятия: |
| Адрес предприятия: |
| Позиция по технологической схеме: |
| Количество, шт.: |
| Тип клапана: регулирующий запорный запорно-регулирующий |
| Диаметр условный трубопровода (мм): |
| Материал трубопровода: |
| Толщина стенки трубопровода, мм: |
| Пример условного обозначения клапана/страна изготовитель (взамен какого клапана) |
| Рабочая среда | Агрегатное состояние регулируемой среды | жидкость газ пар газ-жидкость |
|  | Состав регулируемой среды/твердые частицы |  |
|  | Плотность при нормальных условиях г/см3 кг/м3 |  |
|  |  | макс. | норм. | мин. |
|  | Расход, кг/ч м3/час |  |  |  |
|  | Давление на входе клапана, кг/см2 (изб) |  |  |  |
|  | Давление на выходе из клапана, кг/см2 (изб) |  |  |  |
|  | Температура на входе, (С |  |  |  |
|  | Плотность на входе ( (раб. усл.), кг/м3 |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях (дин.), кг(сек/м2 |  |
|  | Абсолютное давление насыщенных паров при рабочей температуре (для жидкости) Pv, кг/см2 |  |
|  | Кинематическая вязкость в рабочих условиях (для жидкости), см2/с |  |
|  | Показатель адиабаты (для газа) |  |
|  | Коэффициент отклонения от законов идеального газа (для газа) |  |
|  | Критическое давление (для газа), кг/см2 |  |
|  | Критическая температура (для газа), °С |  |
|  | Удельный объем при рабочей температуре (для пара), м3/кг |  |
|  | Допустимый уровень шума, дБ |  |
| Расчеты | Пропускная способность Кv, м3/час |  |
|  | Пропускная характеристика | линейная равнопроцентная |
| Затвор | Максимальный перепад давления в закрытом положении, кгс/см2 |  |
|  | Герметичность в затворе |  |
|  | Материал уплотнения |  |
|  | Направление подачи среды | одностороннее любое |
| Корпус клапана | Тип | прямой угловой |
|  | Вид корпуса | литой кованный |
|  | Материал |  |
|  | Обогрев |  |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое под приварку муфтовое штуцерное |
|  | Исполнение фланцев |  |
|  | Наличие антикоррозионного покрытия | требуется не требуется |
| Фланцы | Ответные фланцы с крепежом | да нет |
|  | Материал ответных фланцев |  |
|  | Наличие антикоррозионного покрытия | требуется не требуется |
| Привод | Тип привода | пневматический электрический ручной |
|  | Питание привода | _________ кгс/см2 ________V________Hz |
|  | Состав среды питания (для пневматич. привода) |  |
|  | Положение при отсутствии питания | НО НЗ |
|  | Время полного хода, сек |  |
|  | Материал изготовления корпуса привода |  |
|  | Управляющий сигнал для электропривода | 4-20 мА 24В _________ |
|  | Вид взрывозащиты электропривода |  |
| Дополнительное оборудо-вание | Тип позиционера | пневматич. электропневматич. интеллектуальн. |
|  | Марка позиционера (модель)/страна производитель (пример) |  |
|  | Диапазон входного сигнала позиционера |  |
|  | Конечные выключатели/вид взрывозащиты да нет | питание _______В_________________ |
|  | Марка конечных. выключ. (модель)/страна производитель (пример) |  |
|  | Редуктор давления с фильтром/ страна производитель | да нет |
|  | Ручной дублер | да нет (боковой верхний ) |
|  | Бустер | да нет |
|  | Наличие клемной коробки | да нет |
|  | Вид взрывозащиты доп. оборудования | 1Exi 1Exd IIАТ3 _____________________(другое) |
| Уста-новка и условия экплуа-тации | Окружающая температура, °С | мин._________ макс.__________ |
|  | Место установки | на открытом воздухе в помещении (под навесом) |
|  | Наличие агрессивных примесей в окружающей среде |  |
|  | Положение клапана на трубопроводе |  |
|  | Наличие вибрации трубопровода |  |
| Требуемый срок гарантии (месяцы)/ межремонтный пробег |
| Дополнительная информация (примечания) |

Подписи:

________________________________  _____________________  ____________________

(Ф.И.О.)                                                                (должность)                                               (подпись)